### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το αντικείμενο της προμήθειας  υποδιαιρείται  σε  δύο τμήματα:

Οι Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή και για τα δύο τμήματα και καλύπτουν το σύνολο των ειδών εκάστου τμήματος.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε δύο  (2).

Η οικονομική προσφορά για κάθε ένα από τα ΤΜΗΜΑΤΑ δεν μπορεί να υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία αυτού.

Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα υλικά απαιτείται να είναι κατασκευασμένα από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή, να πληρούν τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΕΒΕΤΑΜ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους και το πρότυπο CE και να είναι πιστοποιημένα από διεθνή Οργανισμό ή ινστιτούτο πιστοποίησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφαλής και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του Ο.Μ.Μ.Α.

Τυχόν απόκλιση κάποιου προσφερόμενου προϊόντος από τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς.

Κάθε προσφερόμενο είδος, θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι, βίδες, κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον, στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής- διανομής τους μέχρι την αποθήκη υλικών του Ο.Μ.Μ.Α.

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

Οι λαμπτήρες θα είναι μακράς διάρκειας ζωής (longlife), κατασκευασμένοι σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και το πρότυπο CE από αξιόπιστο και πιστοποιημένο κατασκευαστή.

Για όλα τα ανωτέρω θα παραδίδονται ακέραια τεμάχια τα οποία δεν θα πρέπει να φέρουν οποιουδήποτε είδους κάκωση εκδορά ή φθορά.

1. Όλα τα  υλικά θα συνοδεύονται με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή ( prospectus ), τεχνικών φυλλαδίων - πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική) σφραγισμένες από τον προσφέροντα.

2. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, να πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχύοντα διεθνών κανονισμών καθώς και να φέρουν υποχρεωτικά την σήμανση καταλληλότητας CE .

3. Αν  τα υλικά δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της παρούσας τεχνικής Περιγραφής ή εμφανίζουν κάποιο ελάττωμα, ο Ανάδοχος υποχρεούται άμεσα να τα αντικαταστήσει, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσφέρουν όλα τα υλικά. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV , στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η αποδοχή των όρων της παρούσας τεχνικής περιγραφής και ότι έχουν λάβει υπόψη τους όρους της προμήθειας υλικών.

5. Όλα τα υλικά πρέπει να είναι , χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.

Τμήμα 1ο Λαμπτήρες για προβολείς για τις ανάγκες τις Τεχνικής Διεύθυνσης του ΟΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

| α/α | Περιγραφή είδους | Ποσότητα τεμαχίων για το χρονικό διάστημα Σεπτ. - Δεκ. 2020 |
| --- | --- | --- |
|  |  | [τεμ] |
| 1 | CP90 / 1.2kw / Gx 9,5 / 3.200k / | 30 |
| 2 | T19 / 1kw / Gx 9,5 / 3.050k / | 30 |
| 3 | CP92 / 2kw / G 22 / 3.200k / | 30 |
| 4 | CP60 / 1kw / PAR64 Gx 16D / 3.200k / | 20 |
| 5 | CP61 / 1kw / PAR64 Gx 16D / 3.200k / | 20 |
| 6 | CP62 / 1kw / PAR64 Gx 16D / 3.200k / | 40 |
| 7 | HPL575 / 575w / G 9,5 / 3.200k / | 20 |
| 8 | HPL750 / 750w / G 9,5 / 3.200k / | 30 |
| 9 | MSR 575 HR / 575w / G 22 / 6.000k / | 10 |
| 10 | Halogen / 42w / E 14 - Κερί / 2.700k | 100 |
| 11 | HTI 1200w / D7 / 60 / SFc10-4 / 6000k / | 10 |
| 12 | P2/12 Ηalogen R7s /1250W / 3200K / | 20 |
| 13 | CP23 / 650w / Gx 9,5 / 3.200k / | 10 |

Τμήμα 2ο Ηλεκτρολογικό υλικό για τις λειτουργικές ανάγκες της Τεχνικής Διεύθυνσης Εγκαταστάσεων του ΟΜΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ (LM)/ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ (K) | Ποσότητα Τεμαχίων για το διάστημα Oκτ.- Δεκ.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ HQI 150W |  | 3 |
| 2 | BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ HQI 35W |  | 5 |
| 3 | BALLAST ΦΘΟΡΙΟΥ 1x 40W |  | 20 |
| 4 | BALLAST ΦΘΟΡΙΟΥ 1X58W |  | 5 |
| 5 | HALOGENA 150W B15 | 2850/2700 | 35 |
| 6 | HALOGENA Σ/Δ Ε27 10W 2700K ΝΟΝ DIM | 1050/2700 | 200 |
| 7 | HALOGENA Σ/Δ Ε27 150W | 2850/2700 | 150 |
| 8 | HALOGENA Σ/Δ Ε27 70W | 1180/2700 | 250 |
| 9 | ΛΑΜΠΕΣ DIM 21W/E27 | 2450/2700 | 50 |
| 10 | BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝ. DIM 1x58W |  | 12 |
| 11 | BALLAST ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΓΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ 2x26W |  | 8 |
| 12 | DIM PAR30 8W (PAR30 75-827 36o E27) |  | 60 |
| 13 | R7S CL75 827 8W LED NO DIM 78mm | 1055/2700 | 12 |
| 14 | ΑΠΛΕΣ 5W E27 DIM | 470/2700 | 25 |
| 15 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 1x 10A |  | 5 |
| 16 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 1x 20A |  | 5 |
| 17 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ 1x 32A |  | 5 |
| 18 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 35A |  | 10 |
| 19 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 20Α |  | 10 |
| 20 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 25Α |  | 10 |
| 21 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 35Α |  | 10 |
| 22 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ ΛΕΥΚΟΣ/ΧΩΝΕΥΤΟΣ |  | 2 |
| 23 | ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΓΙΑ HQI (35W έως 150W) |  | 15 |
| 24 | ΕΠΑΦΕΣ Ca5-01(N.C.) |  | 5 |
| 25 | ΕΠΑΦΕΣ Ca5-10(N.Ο.) |  | 5 |
| 26 | ΘΕΡΜΙΚΟ 6-8,5 Α |  | 5 |
| 27 | ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R80 5,9W E27 927 DIM | 345/2700 | 20 |
| 28 | ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ1,5 ΚΑΡΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ (μέτρο) |  | 100 |
| 29 | ΚΑΝΑΛΙ 2,0 x 3,0 CM (μέτρο) |  | 10 |
| 30 | ΚΛΕΜΕΝΣ Νο 10 ΣΕΙΡΕΣ |  | 10 |
| 31 | ΚΛΕΜΕΝΣ Νο 6 ΣΕΙΡΕΣ |  | 10 |
| 32 | ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛ. ΕΞΩΤ. ΣΤΕΓ. ΚΟΥΒΙΔΗ 100x100 mm |  | 10 |
| 33 | ΛΑΜΠΑΚΙΑ 60V 5W E14 |  | 300 |
| 34 | ΛΑΜΠΕΣ 50W 12V 40o G53DIM | 510/2950 | 20 |
| 35 | ΛΑΜΠΕΣ CDM-R 35W E27 |  | 20 |
| 36 | ΛΑΜΠΕΣ CDM-R 70W E27 |  | 6 |
| 37 | ΛΑΜΠΕΣ CDM-T 150W G12 |  | 18 |
| 38 | ΛΑΜΠΕΣ CDM-T 35W G12 |  | 18 |
| 39 | ΛΑΜΠΕΣ CDM-T 70W G12 |  | 18 |
| 40 | ΛΑΜΠΕΣ CDM-T 70W G8,5 | 6800/3000 | 10 |
| 41 | ΛΑΜΠΕΣ CDO-TT 100W E40 |  | 2 |
| 42 | ΛΑΜΠΕΣ DICHROIC 12V 20W Φ35 36ο |  | 60 |
| 43 | ΛΑΜΠΕΣ DICHROIC 12V 20W Φ50 36ο GU5.3 DIM | 210/2800 | 160 |
| 44 | ΛΑΜΠΕΣ HCI-T 35W |  | 5 |
| 45 | ΛΑΜΠΕΣ HPL 575W |  | 70 |
| 46 | ΛΑΜΠΕΣ LED 4W E27 2700K NO DIM | 470/2700 | 80 |
| 47 | ΛΑΜΠΕΣ LED DIM CLA75-FIL 827 E27 8,5W | 1055/2700 | 22 |
| 48 | ΛΑΜΠΕΣ PAR38 100W E27DIM | 3100cd/2900 | 8 |
| 49 | ΛΑΜΠΕΣ PAR56 300W 230V WFL |  | 12 |
| 50 | ΛΑΜΠΕΣ DIM 12V 7,8W 830 36o GU5,3 Φ50 |  | 24 |
| 51 | ΛΑΜΠΕΣ DIM PAR30 10,5W (PAR 30 75-827-36o-E27) |  | 200 |
| 52 | ΛΑΜΠΕΣ GU5,3 36o 827 12V 4,6W | 350/2700 | 80 |
| 53 | ΛΑΜΠΕΣ GU5.3 36o 12V - 4,5W DIM | 230/2700 | 10 |
| 54 | ΛΑΜΠΕΣ RETROFIT ΣΦΑΙΡ. CLASSIC E27 2,5W 827 |  | 150 |
| 55 | ΛΑΜΠΕΣ PL 18W 2PIN 84 | 1200/4000 | 30 |
| 56 | ΛΑΜΠΕΣ PL 18W 4PIN 84 | 1200/4000 | 15 |
| 57 | ΛΑΜΠΕΣ PL 26W 2PIN 84 | 1800/4000 | 50 |
| 58 | ΛΑΜΠΕΣ PL 26W 4PIN 830 | 1800/3000 | 20 |
| 59 | ΛΑΜΠΕΣ PL 26W 4PIN 84 | 1800/4000 | 40 |
| 60 | ΛΑΜΠΕΣ PL 55W 4PIN ΕΥΘΕΙΑ 84) | 4800/4000 | 10 |
| 61 | ΛΑΜΠΕΣ ΑΠΛΕΣ 30W E27 |  | 400 |
| 62 | ΛΑΜΠΕΣ ΑΠΛΕΣ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ 20W E27 |  | 100 |
| 63 | ΛΑΜΠΕΣ ΙΩΔΙΟΥ 230W 118mm R7S DIM | 5000/2900 | 15 |
| 64 | ΛΑΜΠΕΣ ΙΩΔΙΟΥ 78mm 48 W R7S DIM | 750/2900 | 10 |
| 65 | ΛΑΜΠΕΣ ΙΩΔΙΟΥ 80W 78mm R7S DIM | 1400/2900 | 10 |
| 66 | ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R80 40-50W E27 |  | 25 |
| 67 | ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R80 5,9W E27 927 DIM | 345/2700 | 25 |
| 68 | ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΑΚΙ 12V 20W G4 |  | 50 |
| 69 | ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΑΚΙ 12V 35W G6.35 |  | 50 |
| 70 | ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΑΚΙ 12V 50W G6.35 |  | 20 |
| 71 | ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΑΚΙ 12V 5W G4 |  | 20 |
| 72 | ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΑΚΙ 24V 20W G4 |  | 60 |
| 73 | ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΑΚΙ 24V 50W G6.35 |  | 100 |
| 74 | ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΑΚΙ G4 PIN CL30 827 (12V 2,4W) |  | 10 |
| 75 | ΛΑΜΠΕΣ ΜΠΛΕ PAR38 80W E27 |  | 10 |
| 76 | ΛΑΜΠΕΣ ΝΕΟΝ Φ18 110CM |  | 15 |
| 77 | ΛΑΜΠΕΣ ΝΕΟΝ Φ18 150CM |  | 15 |
| 78 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 18W/84 |  | 150 |
| 79 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 36W/84 |  | 70 |
| 80 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W/83 |  | 25 |
| 81 | ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 58W/84 |  | 100 |
| 82 | Μ/Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 220-12V 105VA |  | 8 |
| 83 | Μ/Σ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 220-12V 60VA |  | 8 |
| 84 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ (ΛΕΥΚΕΣ) |  | 5 |
| 85 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 12V (ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ) |  | 20 |
| 86 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 12V /G 6.35 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΑ |  | 15 |
| 87 | ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΛΑΜΑΚΙ Ε27 |  | 15 |
| 88 | ΝΤΟΥΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΦΘΟΡΙΟΥ |  | 35 |
| 89 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ |  | 15 |
| 90 | ΠΡΙΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ 5x32A |  | 2 |
| 91 | ΠΡΙΖΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΣΟΥΚΟ |  | 10 |
| 92 | ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΧΩΝΕΥΤΕΣ/ΛΕΥΚΕΣ/ΠΛΗΡΕΙΣ |  | 5 |
| 93 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ HQI 400W E40 (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ) |  | 2 |
| 94 | ΡΕΛΑΙ Α9-30-01 |  | 5 |
| 95 | ΣΤΑΡΤΕΡ 4-22W |  | 100 |
| 96 | ΣΤΑΡΤΕΡ 4-65W |  | 70 |
| 97 | ΣΤΑΡΤΕΡ AΣΦΑΛΕΙΑΣ 18-75W |  | 25 |
| 98 | ΣΤΑΡΤΕΡΟΘΗΚΕΣ ΚΟΥΜΠΩΤΕΣ |  | 20 |
| 99 | ΣΤΑΡΤΕΡΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ |  | 15 |
| 100 | ΦΙΣ 5x16A ΑΡΣΕΝΙΚΟ |  | 3 |
| 101 | ΦΙΣ 5x32A ΑΡΣΕΝΙΚΟ |  | 2 |
| 102 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΑ |  | 10 |
| 103 | ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΑ |  | 10 |

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι λάβαμε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων και υποβάλλουμε την τεχνική προσφορά σύμφωνα με τα παραπάνω έχοντας αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της υπ’ αριθμ. … Πρόσκλησης.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

### (Σφραγίδα ‐ Υπογραφή – Ημερομηνία)