ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ (1) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DIMMING ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DIMMING ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ

| Α/Α | Περιγραφή απαίτησης συμμόρφωσης | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατηρήσεις / Τεκμηρίωση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι ενός (21) Sensor Dual Tracking CEM+ to CEM3 Upgrade Kits στα εικοσιένα (21) υφιστάμενα dimmer racks (Απομάκρυνση παλαιών controllers ETC CEM+ και αφαίρεση παλαιών back plates) |  |  |
| 2 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση είκοσι επτά (27) ETC Sensor CEM3 Power Controllers στα υφιστάμενα dimmer racks (Δύο controllers CEM3 θα εγκατασταθούν σε κάθε houselights dimmer rack. Ένας controller θα εγκατασταθεί σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα dimmer racks. Δύο controllers δεν θα εγκατασταθούν αλλά θα παραμείνουν σε εφεδρεία.) |  |  |
| 3 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός (1) συστήματος ETC PARADIGM |  |  |
| 4 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δύο (2) touch screen οθονών 7” για το σύστημα PARADIGM (Η μία οθόνη θα εγκατασταθεί στο Control Room της Αίθουσας στο σημείο που βρίσκεται τώρα εγκατεστημένο το rack που φιλοξενεί το UNISON. Η δεύτερη οθόνη θα εγκατασταθεί στην σκηνή στο σημείο που βρίσκεται τώρα εγκατεστημένο το UNISON.) |  |  |
| 5 | Προμήθεια και παραμετροποίηση δώδεκα (12) φορητών 4-ports gateways ETC RSN-DMX4-O |  |  |
| 6 | Προμήθεια και παραμετροποίηση δύο (2) ethernet to dmx nodes (Chauvet Net-X II ή αντίστοιχων προδιαγραφών εξοπλισμός) |  |  |

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

| Α/Α | Περιγραφή απαίτησης συμμόρφωσης | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατηρήσεις / Τεκμηρίωση |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Room |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ικριώματος (rack) ικανό να υποδεχθεί ένα (1) rack mounted switch, ένα (1) rack mounted Ethernet σε DMX node και ένα (1) πτυσσόμενο ράφι για τοποθέτηση laptop |  |  |
| 2 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) rack mounted συρόμενου ραφιού για την τοποθέτηση ενός laptop |  |  |
| 3 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός (1) rack mounted POE+ ethernet switch με τουλάχιστον οκτώ (8) θύρες σύνδεσης 1Gbit και δύο (2) θύρες οπτικής σύνδεσης 1Gbit σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 4 | Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κατάλληλων SFP για το παραπάνω switch |  |  |
| 5 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση μίας (1) rack mounted συσκευής διασύνδεσης και μετατροπής σημάτων DMX512 και Art-Net/sACN μέσω Ethernet σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 6 | Προμήθεια ενός (1) φορητού υπολογιστή σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 7 | Προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιώσεων μεταξύ των συσκευών στο Control Room (κονσόλα φωτισμού, laptop κ.α) |  |  |
| Μηχανοστάσιο οροφής αίθουσας (grid) |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ικριώματος (rack) ικανό να υποδεχθεί ένα (1) rack mounted switch, ένα (1) rack mounted Ethernet σε DMX node και δύο (2) rack mounted συσκευές ενεργής διανομής σήματος DMX |  |  |
| 2 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός (1) rack mounted POE+ ethernet switch με τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) θύρες σύνδεσης 1Gbit και τέσσερεις (4) θύρες οπτικής σύνδεσης 1Gbit σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) κατάλληλα SFP για το παραπάνω switch |  |  |
| 4 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση μίας (1) rack mounted συσκευής διασύνδεσης και μετατροπής σημάτων DMX512 και Art-Net/sACN μέσω Ethernet σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 5 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δύο (2) συσκευών ενεργής διανομής σήματος DMX512 σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 6 | Προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιώσεων μεταξύ των συσκευών (ethenet και DMX) |  |  |
| Αριστερό παρασκήνιο (Stage left) |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ικριώματος (rack) ικανό να υποδεχθεί ένα (1) rack mounted switch, δύο (2) rack mounted Ethernet σε DMX nodes και δύο (2) rack mounted συσκευές ενεργής διανομής σήματος DMX |  |  |
| 2 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός (1) rack mounted POE+ ethernet switch με τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) θύρες σύνδεσης 1Gbit και τέσσερεις (4) θύρες οπτικής σύνδεσης 1Gbit σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) κατάλληλου SFP |  |  |
| 4 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δύο (2) rack mounted συσκευές διασύνδεσης και μετατροπής σημάτων DMX512 και Art-Net/sACN μέσω Ethernet σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 5 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δύο (2) συσκευών ενεργής διανομής σήματος DMX512 σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 6 | Προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιώσεων μεταξύ των συσκευών (ethenet και DMX) |  |  |
| Δεξί παρασκήνιο (Stage Right) |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ικριώματος (rack) ικανό να υποδεχθεί ένα (1) rack mounted switch, δύο (2) rack mounted Ethernet σε DMX nodes και δύο (2) rack mounted συσκευές ενεργής διανομής σήματος DMX |  |  |
| 2 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός (1) rack mounted POE+ ethernet switch με τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) θύρες σύνδεσης 1Gbit και τέσσερεις (4) θύρες οπτικής σύνδεσης 1Gbit σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) κατάλληλου SFP |  |  |
| 4 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δύο (2) rack mounted συσκευές διασύνδεσης και μετατροπής σημάτων DMX512 και Art-Net/sACN μέσω Ethernet σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 5 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δύο (2) συσκευών ενεργής διανομής σήματος DMX512 σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 6 | Προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιώσεων μεταξύ των συσκευών (ethenet και DMX) |  |  |
| FOH |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός (1) rack mounted POE+ ethernet switch με τουλάχιστον οκτώ (8) θύρες σύνδεσης 1Gbit και δύο (2) θύρες οπτικής σύνδεσης 1Gbit σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 2 | Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κατάλληλων SFP για το παραπάνω switch |  |  |
| 3 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση μίας (1) rack mounted συσκευής διασύνδεσης και μετατροπής σημάτων DMX512 και Art-Net/sACN μέσω Ethernet σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| Γενικές απαιτήσεις |  |  |  |
| 1 | Οι διασυνδέσεις μεταξύ των ethernet switches θα πρέπει να είναι με οπτικούς αγωγούς (single mode 9/125 LC-LC) σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 2 | Διασύνδεση του Control Room με το grid μέσω δύο οπτικών αγωγών (εκτιμώμενη απόσταση 80 μέτρα) |  |  |
| 3 | Διασύνδεση του Control Room με το FOH μέσω δύο οπτικών αγωγών (εκτιμώμενη απόσταση 100 μέτρα) |  |  |
| 4 | Διασύνδεση του αριστερού παρασκηνίου με το grid μέσω δύο οπτικών αγωγών (εκτιμώμενη απόσταση 100 μέτρα) |  |  |
| 5 | Διασύνδεση του δεξιού παρασκηνίου με το grid μέσω δύο οπτικών αγωγών (εκτιμώμενη απόσταση 100 μέτρα) |  |  |
| 6 | Θα πρέπει να προβλεφθούν όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις τροφοδοσίας των racks και τα απαραίτητα πολύμπριζα για την τροφοδοσία των συσκευών στα racks. |  |  |

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

| Α/Α | Περιγραφή απαίτησης συμμόρφωσης | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατηρήσεις / Τεκμηρίωση |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Room |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ικριώματος (rack) ικανό να υποδεχθεί ένα (1) rack mounted switch, ένα (1) rack mounted Ethernet σε DMX node και ένα (1) πτυσσόμενο ράφι για τοποθέτηση laptop |  |  |
| 2 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) rack mounted συρόμενου ραφιού για την τοποθέτηση ενός laptop |  |  |
| 3 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός (1) rack mounted POE+ ethernet switch με τουλάχιστον οκτώ (8) θύρες σύνδεσης 1Gbit και δύο (2) θύρες οπτικής σύνδεσης 1Gbit σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 4 | Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) κατάλληλων SFP για το παραπάνω switch |  |  |
| 5 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση μίας (1) rack mounted συσκευής διασύνδεσης και μετατροπής σημάτων DMX512 και Art-Net/sACN μέσω Ethernet σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 6 | Προμήθεια ενός (1) φορητού υπολογιστή σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 7 | Προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιώσεων μεταξύ των συσκευών στο Control Room (κονσόλα φωτισμού, laptop κ.α) |  |  |
| Δεξί παρασκήνιο (Stage Right) |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) ικριώματος (rack) ικανό να υποδεχθεί ένα (1) rack mounted switch, δύο (2) rack mounted Ethernet σε DMX nodes και δύο (2) rack mounted συσκευές ενεργής διανομής σήματος DMX |  |  |
| 2 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση ενός (1) rack mounted POE+ ethernet switch με τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) θύρες σύνδεσης 1Gbit και τέσσερεις (4) θύρες οπτικής σύνδεσης 1Gbit σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) κατάλληλου SFP |  |  |
| 4 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δύο (2) rack mounted συσκευές διασύνδεσης και μετατροπής σημάτων DMX512 και Art-Net/sACN μέσω Ethernet σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 5 | Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση δύο (2) συσκευών ενεργής διανομής σήματος DMX512 σύμφωνα με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι |  |  |
| 6 | Προμήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων καλωδιώσεων μεταξύ των συσκευών (ethenet και DMX) |  |  |

ΤΜΗΜΑ (2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΡΙΑΝΤΗ

| Α/Α | Περιγραφή απαίτησης συμμόρφωσης | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατηρήσεις / Τεκμηρίωση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια μίας (1) κονσόλας φωτισμού grandMA3 light |  |  |
| 2 | Συμπεριλαμβάνεται dust cover κατάλληλο για κονσόλα φωτισμού grandMA3 light και ενδεδειγμένο από την εταιρεία MA lighting |  |  |
| 3 | Συμπεριλαμβάνονται τα προβλεπόμενα, από την εταιρεία MA lighting, XLR LED φωτιστικά της κονσόλας φωτισμού grandma3 light (2 τεμάχια MA LED desk light grandMA3 straight plug XLR 4pin, length 27") |  |  |

ΤΜΗΜΑ (3) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED

| Α/Α | Περιγραφή απαίτησης συμμόρφωσης | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατηρήσεις / Τεκμηρίωση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι οκτώ (28) τεμαχίων Robert Juliat LH/670SXVW 500W VW LED profile lamp house Bizet σε φωτιστικά σώματα Robert Juliat 714SX2 |  |  |
| 2 | Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) τεμαχίων Robert Juliat LH/770SXVW 500W VW LED profile lamp house Bizet σε φωτιστικά σώματα Robert Juliat 710SX2 |  |  |
| 3 | Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) τεμαχίων Robert Juliat T/650DSXWW SULLY 115W LED compartment with display -Warm White - 3 meter power cable with CEE 7/7 (2P+TNF/SCHUKO) connector σε φωτιστικά σώματα Robert Juliat 613SX |  |  |
| 4 | Προμήθεια και εγκατάσταση τριάντα οκτώ (38) τεμαχίων Robert Juliat T/650DSXWW SULLY 115W LED compartment with display -Warm White - 3 meter power cable with CEE 7/7 (2P+TNF/SCHUKO) connector σε φωτιστικά σώματα Robert Juliat 614SX |  |  |

ΤΜΗΜΑ (4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

| Α/Α | Περιγραφή απαίτησης συμμόρφωσης | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατηρήσεις / Τεκμηρίωση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια έξι (6) κινούμενων θεατρικών φωτιστικών κεφαλών τύπου profile |  |  |
| 2 | Λειτουργία χωρίς ανεμιστήρες (fanless) σε πλήρη λειτουργία |  |  |
| 3 | Πηγή φωτός: LED υψηλής απόδοσης με συνολική φωτεινή ροή τουλάχιστον 12.000 lumens |  |  |
| 4 | Θερμοκρασία χρώματος: Περίπου 6.000K με CRI ≥ 90 |  |  |
| 5 | Zoom: Ρυθμιζόμενο εύρος τουλάχιστον 7° έως 50° |  |  |
| 6 | Σύστημα χρωμάτων: Πλήρες σύστημα μίξης χρωμάτων, όπως CMY + CTO ή ισοδύναμο |  |  |
| 7 | Εφέ: Τουλάχιστον δύο gobo wheels (ένα περιστρεφόμενο και ένα στατικό με θεατρικά σχέδια), Animation wheel, Motorized iris, prism, variable frost, Framing system με 4 λεπίδες και δυνατότητα περιστροφής, stobe τουλάχιστον από 0-20Hz |  |  |
| 8 | Υποστήριξη για DMX, RDM, Art-Net, sACN |  |  |
| 9 | Διάρκεια ζωής LED: ≥ 30.000 ώρες. |  |  |
| 10 | Dimming: 16-bit με επιλογές καμπύλης |  |  |
| 11 | Pan/Tilt: ≥ 540° / 250° με 16-bit ανάλυση και αθόρυβη κίνηση |  |  |

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ FRESNEL

| Α/Α | Περιγραφή απαίτησης συμμόρφωσης | Απάντηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατηρήσεις / Τεκμηρίωση |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Προμήθεια δέκα (10) θεατρικής χρήσης φωτιστικών σωμάτων τύπου Fresnel και τεχνολογίας LED |  |  |
| 2 | Κατάλληλο για θεατρική χρήση και studio τηλεόρασης με δυνατότητα αποφυγής flickering στην κάμερα |  |  |
| 3 | Πηγή φωτός: RGBMA LED υψηλής απόδοσης με συνολική φωτεινή ροή τουλάχιστον 14.000 lumens |  |  |
| 4 | Θερμοκρασία χρώματος: γραμμικά presets τουλάχιστον 2800 έως 8000Κ με CRI ≥ 94,5 |  |  |
| 5 | Zoom: Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο εύρος τουλάχιστον 10° έως 50° |  |  |
| 6 | Εφέ: Ηλεκτρονικό shutter, ηλεκτρονικό strobe (τουλάχιστον 0 – 30Hz), ηλεκτρονικό dimming με τουλάχιστον τέσσερα 18-bit dimming curves |  |  |
| 7 | Υποστήριξη DMX και RDM |  |  |
| 8 | Διάρκεια ζωής LED: ≥ 50.000 ώρες |  |  |
| 9 | Να διαθέτει barndoor, θέση για φίλτρο και καλώδιο παροχής τύπου powercon |  |  |

Δηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων του ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την «Αναβάθμιση τμήματος των υποδομών του θεατρικού φωτισμού των Αιθουσών του ΟΜΜΑ», με (CPV) : 31161900-1, 42960000-3, 31530000-0 και 31527000-6, έχοντας αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της υπ’αριθμ. 2/2025 Διακήρυξης και υποβάλλω προσφορά για το Τμήμα/τα ………………….., σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του ως άνω διαγωνισμού.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας

(Ημερομηνία - Σφραγίδα ­ Υπογραφή